**Вопросы для проверки знаний по пожарно-техническому минимуму**

1. Основные понятия (определения) по пожарной безопасности.
2. Эвакуационные пути
3. Противопожарные преграды
4. Требования к эвакуационным путям.
5. Цвета сигнальные и знаки пожарной безопасности
6. Требования к подъездным путям к зданиям, сооружениям
7. Первая помощь пострадавшим на пожаре.
8. Первичные средства пожаротушения
9. Требования к подвальным, цокольным этажам, чердакам
10. Пожарные лестницы.
11. Нормирование эвакуации людей из здания, помещений
12. Классификация производственных процессов по степени взрывопожарной и пожарной опасности (А, Б, В, Г, Д)
13. Спасение людей при пожарах, задымлении помещений.
14. Противопожарное водоснабжение (контроль состояния, работоспособность систем пожаротушения
15. Предотвращение распространения пожара
16. Первичные средства пожаротушения.
17. Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических систем и установок
18. Организационные мероприятия по пожарной безопасности
19. Повышение степени огнестойкости строительных конструкций.
20. Условия возникновения возгорании, пожара
21. Пожарная опасность строительных материалов на основе полимеров и битума
22. Требования к подвальным, цокольным этажам, чердакам
23. Пожарная безопасность при эксплуатации вентиляционных систем
24. Пожарная сигнализация (контроль состояния, работоспособность систем сигнализации и оповещения о пожаре)
25. Первая помощь пострадавшим на пожаре
26. Законодательные и нормативные правовые акты по пожарной безопасности
27. Пожарная опасность отопительных систем (центрального отопления, переносных электронагревателей
28. Ответственность за нарушение норм, правил пожарной безопасности
29. Цвета сигнальные и знаки пожарной безопасности
30. Требования к эвакуационным путям
31. Действия при возникновении пожара
32. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности
33. Пожароопасные свойства веществ и материалов
34. Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических систем и установок
35. Цвета сигнальные и знаки пожарной безопасности
36. Пожарная опасность отопительных систем (центрального отопления, переносных электронагревателей